РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА САЯНСКИЙ

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

00.00.2022 г.                           пос. Саянский                                 № 000-п

«Об установлении нормативов состава сточных вод на территории

поселка Саянский Рыбинского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава поселка Саянский Рыбинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод на территории поселка Саянский Рыбинского района Красноярского края согласно Приложению.

2.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Саянский голос».

.

Глава поселка Саянский                                                                       А.А.Ступин

Приложение

к постановлению администрации

поселка Саянский Рыбинского района

от 00.00.2022 № 000-П

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов системы водоотведения поселка Саянский Рыбинского района Красноярского края

| Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 10,28 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 5,0 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 35,0 |
| 4 | Сульфаты | мг/дм3 | 65,49 |
| 5 | Хлориды | мг/дм3 | 135,2 |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,39 |
| 7 | Марганец | мг/дм3 | 0,13 |
| 8 | Сухой остаток | мг/дм3 | 852,0 |
| 9 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 8,0 |
| 10 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 2,4 |
| 11 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 85,0 |
| 12 | Фосфат-ион (по фосфору) | мг/дм3 | 0,158 |
| 13 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,14 |